## Sheet1
Tamura L01Z 50a current sensor-
07/15/18

Resistors w Astron supply to test calibration

					Input divider measurements--
No current	Voltage			Steps per	Mid point				Tamura hall-effect
2068	13.8	Voltage		amp					R1	R2	divider	in volts	div volts	measured
R	reading		amps					3.4	6.65	0.6616915423	2.52	1.667	1.668
25	2055	13.78	0.552	-23.55
25	2081	13.78	0.552	23.55	2068.0				5 volt switcher supply
10	2036	13.78	1.38	-23.19					1.8	3.3	0.6470588235	5.05	3.268	3.27
10	2101	13.78	1.38	23.91	2068.5	23.5507246377
5	2134	13.2	2.76	23.91
5	2004	13.2	2.76	-23.19	2069.0	-23.5507246377
2.5	1942	13.04	5.52	-22.83
2.5	2197	13.04	5.52	23.37	2069.5	23.097826087		Effect of stud mounting magnets—appear to cancel
5	2133	13.17	2.76	23.55				None	2068
					magnet	2067
					mag other pos	2069